## 表紙
令和８年度
下諏訪向陽高等学校 受電設備等改修工事
工事費内訳書
GHP-1（３Ｆ系統） YNZP840G1NC/6GN1659N

## 内訳書
総 括 表
名 称 |  |  | 単 位 |  | 金 額 |  | 備 考
１ 共通費
| 共通仮設費 |  | 一式
| 現場管理費 |  | 一式
| うち建退協制度の掛金 |  | 一式
| 工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  | 一式
| 工事原価のうち安全衛生経費 |  | 一式
| 一般管理費等 |  | 一式
２ 直接工事費 |  |  | 一式
| 上記直接工事費のうち材料費 |  | 一式
| 上記直接工事費のうち労務費 |  | 一式
３ 消費税相当額 | 工事価格 |  | 一式
４ 消費税等相当額 |  |  | 一式 |  |  |  | 消費税率10％
５ 消費税相当額 | 工事費 |  | 一式
名 称 |  | 適用・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１ 共通仮設費
(1) | 共通仮設費（率計上）
| 準備費 |  | 1 | 一式
| 工事施設費・環境安全費 | 工事用看板含む | 1 | 一式
| 屋外整理清掃費 |  | 1 | 一式
| 動力用水光熱費 |  | 1 | 一式
１ の 計
名 称 |  | 適用・規格 | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
２ 直接工事費
①電気室照明器具取替工事
| 照明器具 | LD40W×１型 材工共 | 1 | 台
| 撤去処分費 | 蛍光管共 | 1 | 式
②L-S1 ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ（12P)取替工事
| ﾆｭｰﾄﾗﾙ端子取替工事 | 12P 材工共 | 1 | 式
| ③受電設備電灯変圧器取替工事 電灯ﾄﾗﾝｽ(2026年規格準拠） | 1φ3W75KVA 6KV/210V105V 60HZ | 1 | 台
| 据付結線費 |  | 1 | 台
| 搬出、搬入 | 重量物運搬費含 | 1 | 台
| 撤去品処分費 | 運搬費共 | 1 | 台
| 耐圧試験費 |  | 1 | 台
| PCB添加調査費 |  | 1 | 台
④引込柱高圧開閉器取替工事
| 高圧気中開閉器（ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ仕様） | 7.2KV 200A SOG機構 VT内蔵方向性付 | 1 | 台
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 機器取替工事 | 撤去工事共 | 1 | 式
| 高所作業車 |  | 0.5 | 日
| 処分費（運搬費共） |  | 1 | 式
名 称 |  | 適用・規格 | 数 量 | 単 位
| 保安管理者立会検査 | 耐圧・継電器試験含 | 1 | 式
⑤構内柱（第１柱～４）支線取替工事
| 鋼撚メッセン（亜鉛メッキ） | 38sq L=15m | 196 | ｍ
| 巻付グリップ | シンブル用、玉碍子用 | 68 | 本
| 玉碍子 | 大 | 17 | 個
| ターンバックル | ５号 | 17 | 個
| 支線ガード | 14号 | 7 | 本
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 支線取替工事 | 撤去工事共 | 1 | 式
| 高所作業車 |  | 2 | 日
| 処分費 | 運搬費共 | 1 | 式
⑥高所ケーブル張替工事
| 高圧ケーブル | 6KV EM-CET 38sq | 109 | ｍ
| 同上端末処理材 | 6KV 38sq 屋内 | 1 | 組
| 同上端末処理材 | 6KV 38sq 屋外 | 1 | 組
| ケーブルハンガー |  | 180 | 個
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| ケーブル張替工事 | 架空配線ー４径間 撤去共 | 1 | 式
| ケーブル張替工事 | 管路 20ｍ 撤去共 | 1 | 式
名 称 |  | 適用・規格 | 数 量 | 単 位
| 高所作業車 | 作業床高 15M | 1 | 日
| 高所作業車 | 作業床高 24M | 1 | 日
| 保安管理者立会試験費 | 概観、耐圧試験 | 1 | 式
| 電力会社回路解放手数料 |  | 1 | 式
２ の 計

## 低入札調査価格 (hidden)
低入札価格調査基準価格について（H22.7.1以降入札公告分に適用）
１ 調査基準価格の算定
| 区 分 | 金 額
| 直接工事費① | #REF! | ×(9.5/10) | #REF! | ⑥
| 共通仮設費② | #REF! | ×(9/10) | #REF! | ⑦
| 現場管理費③ | #REF! | ×(7/10) | #REF! | ⑧
| 一般管理費④ | #REF! | ×(3/10) | #REF! | ⑨
| 工事価格⑤（①～④の計） | #REF! |  | －
| 消費税相当額 | #REF! |  | －
| 合 計 | #REF! |  | －
調査基準価格
| ⑥＋⑦＋⑧＋⑨＝A |  | A | #REF!
（ただし、工事価格の7/10～9/10の範囲内とする）
| 工事価格⑤＝①＋②＋③＋④ |  |  | #REF!
| 工事価格の(7/10)＝B |  | B | #REF!
| 工事価格の(9/10)＝C |  | C | #REF!
調査基準価格は、B＜A＜Cの場合 Ａ
B＞Aの場合 Ｂ
A＞Cの場合 Ｃ
２ 最低制限価格
最低制限価格については、特に必要があると認める場合に設けることができるもの
であるが、通常の場合設けていない。

## 低入札調査価格 (電気通信工事) (hidden)
低入札価格調査基準価格について（H22.9.15以降入札公告分に適用）
１ 調査基準価格の算定
| 区 分 | 金 額
| 直接工事費① | #REF! | ×(9.5/10) | #REF! | ⑦
| 共通仮設費② | #REF! | ×(9/10) | #REF! | ⑧
| 現場管理費＋機器間接費③ |  | ×(7/10) | 0 | ⑨
| 一般管理費④ | #REF! | ×(3/10) | #REF! | ⑩
| 機器費⑤ |  | ×(8.3/10) | 0 | ⑪
| 工事価格⑥（①～⑤の計） | #REF! |  | －
| 消費税相当額 | #REF! |  | －
| 合 計 | #REF! |  | －
調査基準価格
| ⑦＋⑧＋⑨＋⑩＋⑪＝A |  | A | #REF!
（ただし、工事価格の7/10～9/10の範囲内とする）
| 工事価格⑥＝①＋②＋③＋④＋⑤ |  |  | #REF!
| 工事価格の(7/10)＝B |  | B | #REF!
| 工事価格の(9/10)＝C |  | C | #REF!
調査基準価格は、B＜A＜Cの場合 Ａ
B＞Aの場合 Ｂ
A＞Cの場合 Ｃ
２ 最低制限価格
最低制限価格については、特に必要があると認める場合に設けることができるもの
であるが、通常の場合設けていない。
Note on C8: 「改修工事用算定ｼｰﾄ」のD20～D28の合計と機器間接費を合算したものを手入力
Note on C10: 機器費を手入力